## Slide 1: Энергообеспечение олимпийского Сочи 2014
Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа №4
Выполнила: Чернышова Мария
Ученица 9-б класса
Руководитель: Печеркина С. В.

## Slide 2: Как удалось обеспечить электроэнергетикой олимпийские объекты в Сочи?

## Slide 3: Пути решения
Провести модернизацию существующей распределительной сети курорта;
Создать в Краснодарском крае новые, современные и эффективные энергомощности;
Осуществить проектирование, монтаж и эксплуатацию временных электросетей;
Осуществить последующую интеграцию сетей временного и постоянного энергоснабжения в единый комплекс для организации бесперебойного проведения олимпийских соревнований на объектах Игр.

## Slide 4
Министр энергетики Александр Новак в рамках интервью каналу Россия-24 сказал: «Подготовка энергетической инфраструктуры предстоящих Олимпийских игр – одна из ключевых задач».

## Slide 5: Цель:
Рассмотрение с физической точки зрения различных источников электроснабжения в едином энергокомплексе зимней олимпиады в Сочи

## Slide 6: Задачи:
1)Изучить интернет - источники по вопросам энергообеспечения зимней олимпиады в Сочи
2)Познакомиться с принципом действия разных видов электростанций и энергоустановок из специальной физической литературы
3)Оформить результаты работы с разными источниками в виде учебного проекта
4)Подготовить защиту проекта в виде мультимедийной презентации

## Slide 7: Официальный поставщик
POWER TECHNOLOGIES получила статус официального поставщика Олимпийских зимних игр 2014 года в категории «Временные средства и услуги по производству электроэнергии».
Для этого POWER TECHNOLOGIES использует как собственное, так и арендованное энергетическое оборудование, среди которого 120 дизель-генераторных установок общей мощностью свыше 100 МВт, 800 км силового кабеля, более 70 трансформаторных подстанций и 2000 электрических щитов.

## Slide 8
POWER TECHNOLOGIES – российская компания, лидер в области оказания услуг по организации и эксплуатации систем временного энергоснабжения, которая участвовала в энергообеспечении самых масштабных и ответственных мероприятий последних лет:

## Slide 9: Передвижные электростанции
Большую роль в электроснабжении Сочи сыграли передвижные электростанции

## Slide 10: Принцип работы ТЭС
Тепловая электростанция (ТЭС) - электростанция, вырабатывающая электрическую энергию в результате преобразования тепловой энергии, выделяющейся при сжигании органического топлива.

## Slide 11: Адлерская ТЭС
Адлерская ТЭС — современная парогазовая электростанция, состоящая из двух автономных энергоблоков ПГУ-180
ТЭС обеспечивает высокий КПД 52%, низкий расход топлива, снижение выбросов в атмосферу на 30%
В составе ТЭС 2 парогазовые турбины мощностью 360Мвт

## Slide 12: Джугбинская ТЭС
Сегодня официально введена в эксплуатацию Джубгинская ТЭС общей мощностью 180МВт. Она возведена в Туапсинском районе Краснодарского края.
Она должна покрыть более четверти прогнозируемой пиковой нагрузки во время Олимпийских игр 2014 года. Станция является ключевым элементом энергосистемы для стабильного перетока электроэнергии между сетями 110 кВ и 220 кВ, что должно обеспечить бесперебойное электроснабжение всех потребителей в регионе.

## Slide 13: Игурская ГЭС
Ингурская ГЭС-крупнейшая на Кавказе гидроэлектростанция на р.Ингури на территории Грузии вблизи г.Джвари.
Мощность ГЭС-1300МВт
В здании ГЭС установлены 5 гидроагрегатов с турбинами . Турбины приводят гидрогенераторы в действие мощностью по 260МВт

## Slide 14: Принцип работы ГЭС
ГЭС- электростанция, в качестве источника энергии ,использует энергию водного потока.

## Slide 15: Подстанции «Роза Хутор»
Вместе с уже построенной линией электропередачи 110 кВ «Поселковая» - «Роза Хутор» подстанция обеспечит электроснабжение строящихся в Красной Поляне олимпийских спортивных объектов

## Slide 16: Подстанция «Поселковая»
Подстанции 220 кВ «Поселковая», в результате чего установленная мощность энергообъекта возросла вдвое и составила 250 МВт

## Slide 17: Автотрансформатор
Автотрансформатор - электрический трансформатор, все обмотки которого гальванически соединены друг с другом

## Slide 18: Газотурбинные электростанции
Газотурбинная электростанция — современная, высокотехнологичная установка, генерирующая электричество и тепловую энергию. Основу газотурбинной электростанции составляют один или несколько газотурбинных двигателей - силовых агрегатов, механически связанных с электрогенератором и объединенных системой управления в единый энергетический комплекс. Газотурбинная электростанция может иметь электрическую мощность от двадцати киловатт до сотен мегаватт

## Slide 19: Дизельная электростанция
Ди́зельная электроста́нция — стационарная или подвижная энергетическая установка, оборудованная одним или несколькими электрическими генераторами с приводом от дизельного двигателя внутреннего сгорания.

## Slide 21: Результаты энергообеспечения
1)Создана единая схема электроснабжения олимпийских и социально-значимых объектов
2) Построено и реконструировано 14 подстанционных объектов и 18 линий, протяженностью свыше 300км.
3)За состоянием линий и предотвращения сбоев в подаче электричества на олимпийские объекты следило более 240 человек

## Slide 22: Заключение
В своей проектной работе автор сделал попытку систематизировать и обобщить материал по теме «Энергетика зимней олимпиады в Сочи-2014» и рассмотреть физические принципы работы энергоустановок.

## Slide 23: Интернет-ресурсы
http://www.irao-generation.ru/stations/dzhubga/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E8%E4%F0%EE%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%F1%F2%E0%ED%F6%E8%FF
http://ru.wikipedia.org
http://efcate.com/show_news__/2011/12/29/150319#ixzz2ysgM99pa
http://www.newstube.ru/media/v-sochi-nachali-stroit%27-tehc
http://www.voasw.ru/statiy/energetika-olimpiiskomu-sochi